## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
PRILOG VIII
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Ponuditelji dostavljaju ponude paketa superračunalnih resursa i popratnih usluga. Ponuđeni superračunalni resursi moraju ispunjavati minimalne tehničke i zahtjeve performansi kako je navedeno u stupcu "Minimalni tehnički zahtjev", no moguće je ponuditi i bolje tehničke karakteristike te performanse. U stupac "Karakteristike ponuđenih komponenti" Ponuditelj upisuje pojedinačne karakteristike superračunalnih resursa koji nudi. Prilikom sastavljanja minimalnih računalnih zahtjeva Naručitelj se vodio Flynnovom klasifikacijom arhitekture te rezultatima Linpack testa prema TOP500.org, kojim se mjere performanse računala/radnih stanica/superračunala. Ponuditelj se obvezuje prilikom prijave koristiti Linpack testom te shodno tome u ponudi mora priložiti verificirane rezultate (certifikat ili izvadak s TOP500.org liste, kao središnje baze podataka o performansama superračunala) istog za ponuđeni paketa resursa ili ekvivalentni rezultat koji odgovara ponuđenim resursima, a koji je proporcionalan s obzirom na Linpack testom verificirane performanse cjelokupnog računala/superračunala, gdje je mjera proporcionalnosti omjer ponuđenih i ukupnih fizičkih jezgara. U stupac "Naziv proizvođača i modela " ponuditelj upisuje pojedinačne nazive proizvođača i model/oznaku komponente koja pobliže opisuje karakteristike sustava (npr. model procesora ili grafičke kartice). U stupcu "Referenca" ponuditelj upisuje poveznicu na web stranicu proizvođača na kojoj se nedvojbeno može utvrditi ispunjenje zahtjeva iz Tehničke specifikacije. Svi ponuđeni superračunalni resursi moraju biti dostupni Naručitelju 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, te moraju biti kompatibilni s najnovijim verzijama softverskih paketa OpenFOAM i python/tensorflow. Ponuditelj mora osigurati standardno x86-64 računalno okruženje s Linux ili Windows operativnim sustavima. Osoblje mora biti dostupno od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati. Minimalne specifikacije cluster čvora (DM-MIMD) i čvora sa zajedničkom memorijom (SM-MIMD) te GPGPU konfiguracije dane su u priloženoj tehničkoj dokumentaciji. Korisnik mora biti u mogućnosti po potrebi istovremeno koristiti 3000 fizičkih jezgara (6000 procesa) u cluster konfiguraciji uz prethodnu najavu od minimalno 24 sata. Diskovna redundancija i mogućnost arhiviranja podataka na zasebnom sustavu za pohranu. Količina diskovnog i arhivskog prostora definirana je u prilogu – Tehnička specifikacija. Ponuditelj mora osigurati mogućnost enkripcije podataka na traženje korisnika.
PONUDITELJ
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE HIBRIDNE SUPERRAČUNALNE STRUKTURE
Zajedničke sistemske karakteristike
Element/komponenta |  | Minimalni tehnički zahtjev | Karakteristike ponuđenih komponenti
Arhitektura | Arhitektura sustava | x86-64 arhitektura
Mreža | Internet pristup | 10 Gb/s, simetrični
Pohrana | Minimalni dostupni kapacitet diskovnog prostora po stavki | 500 TB
| Minimalni dostupni kapacitet arhive | 2,5 PB
Cluster (DM-MIMD)
Element/komponenta |  | Minimalni tehnički zahtjev | Karakteristike ponuđenih komponenti | Naziv proizvođača i modela/oznake proizvoda | Referenca
Procesor | Minimalna osnovna frekvencija | 2.2 GHZ
| Gornja frekvencija | 3 GHz
Resursi | Minimalni broj jezgara po čvoru | 24
| Minimalni broj niti (threads) po čvoru | 24
| Minimalan ukupan broj ponuđenih jezgara | 3000
| Minimalan ukupan broj ponuđenih niti (threads) | 6000
| Interkonekcijska mreža | 40 Gb/s
RAM | Tip | DDR3
| Minimalna količina po čvoru | 32 GB
| Minimalna brzina | 1333 MHz
Performanse | Linpack test (Rmax) | 96 TFlop/s
SMP (SM-MIMD)
Element/komponenta |  | Minimalni tehnički zahtjev | Karakteristike ponuđenih komponenti | Naziv proizvođača i modela/oznake proizvoda | Referenca
Procesor | Minimalna osnovna frekvencija | 2.2 GHZ
| Gornja frekvencija | 3 GHz
Resursi | Minimalni broj jezgara u SM konfiguraciji | 256
| Minimalni broj niti (threads) u SM konfiguraciji | 512
| Minimalan broj čvorova | 2
RAM | Tip | DDR3
| Minimalna količina po čvoru | 5120 GB
| Minimalna brzina | 1333 MHz
AI Machine (GP-GPU)
Element/komponenta |  | Minimalni tehnički zahtjev | Karakteristike ponuđenih komponenti | Naziv proizvođača i modela/oznake proizvoda | Referenca
GPU | Minimalan broj raspoloživih grafičkih kartica | 8
| Minimalan broj dostupnih CUDA jezgara | 23000
| CUDA Compute Capability | 3
RAM | Tip | DDR3
| Minimalna količina sistemske memorije dostupna svakom grafičkom procesoru | 32 GB